## отчет 2018
Приложение № 5 к договору управления
№ 237 от 01.07.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, дом № 7
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2018-07-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2018-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 0
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 136874.01
8 | - за содержание дома | руб. | 109200.282
9 | - за текущий ремонт | руб. | 15859.2
10 | - за услуги управления | руб. | 11814.528
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 102683.72
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 102348.08
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 335.64
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -34190.29
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 34190.29
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | 12858.2
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб.
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | сентябрь, октябрь, ноябрь
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | июль
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
18. Вывоз твердых бытовых отходов в расчете на 1-го прописаного человека
| вывоз ТБО | - | ООО "Экопром", ООО "Хартия"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 5364.66
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 4349.53
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 4349.53
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 482.25
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 390.1
| Передано в АО "Ярославльводоканал" | руб. | 390.1
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 2142.7
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 1733.23
| Передано в ПАО "ТГК-2" | руб. | 1733.23
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 358.6
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 290.06
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 290.06
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 358.6
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 290.06
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 290.06
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед.
34 | Направлено исковых заявлений | ед.
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб.
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2019
Приложение № 5 к договору управления
№ 237 от 01.07.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, дом № 7
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2019-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2019-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 18879.43
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 159891.34
8 | - за содержание дома | руб. | 108303.28
9 | - за текущий ремонт | руб. | 27589.8
10 | - за услуги управления | руб. | 23998.26
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 154748.03
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 154076.75
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 671.28
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -24022.74
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 24022.74
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | -105623.64
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 142299
| изготовление, покраска и установка лавочек (1шт) | руб. | 4342
| изготовление, покраска и установка козырьков (1шт) | руб. | 4092
| частичный ремонт системы отопления, ХВС и водоотведения в подвале | руб. | 8177
| ремонт цоколя | руб. | 125688
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | январь, февраль, март
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | август
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | май, июнь, декабрь
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | январь, февраль, апрель, июль, сентябрь, декабрь
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | май, июнь, декабрь
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 6783.02
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 6290.23
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 6290.23
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 842.7
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 808.97
| Передано в АО "Ярославльводоканал" | руб. | 808.97
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 3736.44
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 3588.7
| Передано в ПАО "ТГК-2" | руб. | 3588.7
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 633.12
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 606.42
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 606.42
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 633.12
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 606.42
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 606.42
29. Вывоз мусора (коммунальная услуга)
| Начислено | руб. | 10757.84
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 10015.92
| Передано в ООО "Хартия" | руб. | 10015.92
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед.
34 | Направлено исковых заявлений | ед.
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб.
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2020
Приложение № 5 к договору управления
№ 237 от 01.07.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, дом № 7
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2020-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2020-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 24694.02
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 151007.01
8 | - за содержание дома | руб. | 98647.146
9 | - за текущий ремонт | руб. | 27992.4
10 | - за услуги управления | руб. | 24367.464
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 143101.06
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 142429.78
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 671.28
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -32599.97
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 32599.97
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | -119092.03
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 39731
| смена оконных блоков в подъездах (2шт) | руб. | 39731
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | февраль март
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ноябрь
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | февраль апрель май июнь июль август октябрь ноябрь декабрь
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | март июнь ноябрь
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 5996.97
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 5676.82
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 5676.82
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 865.56
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 808.09
| Передано в АО "Ярославльводоканал" | руб. | 808.09
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 3812.28
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 3562.94
| Передано в ПАО "ТГК-2" | руб. | 3562.94
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 654.84
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 611.49
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 611.49
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 654.84
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 611.49
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 611.49
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0
34 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2021
Приложение № 5 к договору управления
№ 237 от 01.07.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, дом № 7
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2021-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2021-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 30754.31
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 142580.52
8 | - за содержание дома | руб. | 88878.06
9 | - за текущий ремонт | руб. | 28697.28
10 | - за услуги управления | руб. | 25005.18
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 156001.31
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 155330.03
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 671.28
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -17333.52
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 17333.52
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | -87820.31
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 0
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ №2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 4321.99
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 4915.28
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 4915.28
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 898.26
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 978.72
| Передано в АО "Ярославльводоканал" | руб. | 978.72
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 3942.78
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 4297.93
| Передано в ПАО "ТГК-2" | руб. | 4297.93
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 670.08
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 732.56
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 732.56
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 670.08
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 732.56
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 732.56
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 4
34 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 25268.15
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2022
Приложение № 5 к договору управления
№ 237 от 01.07.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, дом № 7
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2022-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2022-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 18206.51
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 154408.19
8 | - за содержание дома | руб. | 97924.074
9 | - за текущий ремонт | руб. | 30169.94
10 | - за услуги управления | руб. | 26314.176
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 155816.66
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 155145.38
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 671.28
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -16798.04
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 16798.04
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | -105778.33
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 48469
| смена участка ХВС и канализации под полами кв. 1,4,5 (10,68м) | руб. | 24195
| ремонт системы отопления кв. 16 и чердачном помещении (1086м) | руб. | 24274
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "ПОЖСИСТЕМРЕСУРС"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "ПОЖСИСТЕМРЕСУРС"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 4883.38
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 5085.43
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 5085.43
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 942.65
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 645.11
| Передано в АО "Ярославльводоканал" | руб. | 645.11
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 4127.46
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 4147.15
| Передано в ПАО "ТГК-2" | руб. | 4147.15
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 700.13
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 700.77
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 700.77
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 700.13
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 700.77
| Передано в ООО "Ярэко" | руб. | 700.77
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0
34 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 15210.36
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.