## отчет 2018
Приложение № 5 к договору управления
№ 52 от 01.03.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, дом № 48
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2018-04-09
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2018-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 0
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 254856.23
8 | - за содержание дома | руб. | 183333.806
9 | - за текущий ремонт | руб. | 39660.75
10 | - за услуги управления | руб. | 31861.674
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 195946.39
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 195038.65
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 907.74
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -58909.84
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 58909.84
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | 34242.79
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб.
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | май, октябрь
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | июль
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | октябрь
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ЯООООО ВДПО Ярославское отделение
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ЯООООО ВДПО Ярославское отделение
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | май
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | май, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | апрель, август, сентябрь
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
18. Вывоз твердых бытовых отходов в расчете на 1-го прописаного человека
| вывоз ТБО | - | ООО "Экопром", ООО "Хартия"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 13676.41
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 9387.91
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 9387.91
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 827.85
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 474.86
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 474.86
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 0
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 0
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 743.08
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 426.22
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 426.22
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед.
34 | Направлено исковых заявлений | ед.
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб.
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2019
Приложение № 5 к договору управления
№ 52 от 01.03.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, дом № 48
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2019-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2019-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 32935.41
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 281682.42
8 | - за содержание дома | руб. | 190303.308
9 | - за текущий ремонт | руб. | 48896.88
10 | - за услуги управления | руб. | 42482.232
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 280369.89
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 279159.57
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 1210.32
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -34247.94
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 34247.94
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | 23525.59
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 54426
| ремонт цоколя (100м2) | руб. | 54426
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | январь февраль
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | июль
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | октябрь
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ№2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ№2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | январь июнь июль сентябрь октябрь
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | февраль сентябрь
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | апрель май август декабрь
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 9013.36
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 19085.41
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 19085.41
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 2010.34
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 1913.99
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 1913.99
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в МП "Теплоресурс" | руб. | 0
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 0
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 1803.98
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 1717.53
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 1717.53
29. Вывоз мусора (коммунальная услуга)
| Начислено | руб. | 21828.14
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 20606.07
| Передано в ООО "Хартия" | руб. | 20606.07
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед.
34 | Направлено исковых заявлений | ед.
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб.
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2020
Приложение № 5 к договору управления
№ 52 от 01.03.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, дом № 48
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2020-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2020-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 35458.26
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 256724.42
8 | - за содержание дома | руб. | 165345.308
9 | - за текущий ремонт | руб. | 48896.88
10 | - за услуги управления | руб. | 42482.232
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 246171.86
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 244961.54
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 1210.32
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -46010.82
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 46010.82
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | 37792.47
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 32338
| ремонт козырьков перед подъездами дома (3шт) | руб. | 32338
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | март июль август
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ№2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ№2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | сентябрь октябрь ноябрь
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | февраль март июнь июль сентябрь
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | сентябрь
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 9296.91
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 8045.66
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 8045.66
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 213.41
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 203.77
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 203.77
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в МП "Теплоресурс" | руб. | 0
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 0
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 187.5
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 179.05
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 179.05
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0
34 | Направлено исковых заявлений | ед. | 5
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 3300
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2021
Приложение № 5 к договору управления
№ 52 от 01.03.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, дом № 48
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2021-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2021-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 44755.17
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 240975
8 | - за содержание дома | руб. | 149595.888
9 | - за текущий ремонт | руб. | 48896.88
10 | - за услуги управления | руб. | 42482.232
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 230796.56
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 229586.24
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 1210.32
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -54933.61
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 54933.61
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | 68927.43
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 15451
| ремонт системы отопления в тепловом узле дома | руб. | 15451
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "РЭУ№2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "РЭУ№2"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 7109.66
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 6812.01
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 6812.01
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | 3172.17
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 2546.35
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 2546.35
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в МП "Теплоресурс" | руб. | 0
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 0
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | 2784.18
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 2239.52
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 2239.52
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0
34 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.

## отчет 2022
Приложение № 5 к договору управления
№ 52 от 01.03.2018 г.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, дом № 48
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1 | Дата заполнения/внесения изменений | -
2 | Дата начала отчетного периода | - | 2022-01-01
3 | Дата конца отчетного периода | - | 2022-12-31
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 0
5 | - переплата потребителями | руб. | 0
6 | - задолженность потребителей | руб. | 55493.57
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 237271.25
8 | - за содержание дома | руб. | 145577.88
9 | - за текущий ремонт | руб. | 48121.85
10 | - за услуги управления | руб. | 43571.52
11 | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 241012.33
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 239802.01
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0
14 | - субсидий | руб.
15 | - денежных средств от использования общего имущества (провайдеры) | руб. | 1210.32
16 | - прочие поступления | руб.
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | -51752.49
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб.
19 | - переплата потребителями | руб.
20 | - задолженность потребителей | руб. | 51752.49
| Справочно: остаток денежных средств по статье "текущий ремонт" | руб. | 112230.42
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))
21 | Работы по текущему ремонту: | руб. | 5232
| смена стояка водоотведения кухонь квартир 15,18 (5,5м) | руб. | 5232
22 | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
| 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | -
| 2.1.проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 2.2.контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 2.2.1.Устранение выявленных неисправностей ** | -
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| 5.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 5.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| 6.1.проверка кровли на отсутствие протечек | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.2.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 6.3.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 6.4.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| 7.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 7.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| 8.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 8.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ** | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| 9.1.выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 9.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки , при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | -
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 11.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 11.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| 12.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в год
| 12.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ** | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
| 13.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции и дымоудаления | - | ООО "ПОЖСИСТЕМРЕСУРС"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в год
| 13.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах | - | ООО "ПОЖСИСТЕМРЕСУРС"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| 14.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 12 раз в год
| 14.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю в отопительный период
| 14.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 14.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 14.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза в неделю
| 14.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе** | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
| 15.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
| 15.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| 16.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
| 16.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
| 16.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | -
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
| 17.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | - | АО "Газпром газораспределение Ярославль"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 1 раз в год
| 17.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | -
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | -
19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
| Услуги АДС |  | ЕДДС ЯМР
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | круглосуточно
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| 20.1.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов ** | -
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| 21.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.2.сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.4.очистка придомовой территории от наледи и льда; | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 21.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметанте и уборка придомовой территории
| 22.1.уборка и выкашивание газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 3 раза за сезон
| 22.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | ежедневно
| 22.3. Подметание территории (1кл., с усоверш. Покрыт) в теплое время | - | ООО "ЦОР 01"
| Периодичность выполнения работы (услуги) | - | 2 раза в неделю
23.Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД
| Услуги по управлению |  | ООО "ЯРУ "ЖКХ"
| Периодичность выполнения работы (услуги) |  | постоянно
24. Электрическая энергия для ОДН
| Начислено | руб. | 6124.18
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 6729.13
| Передано в ПАО "ТНС энерго Ярославль" | руб. | 6729.13
25. ОДН Холодная вода ЖУ
| Начислено | руб. | -43.31
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 515.09
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 515.09
26. ОДН Горячая вода ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в МП "Теплоресурс" | руб. | 0
27. ОДН Стоки горячей воды ЖУ
| Начислено | руб. | 0
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 0
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 0
28. ОДН Стоки холодной воды ЖУ
| Начислено | руб. | -41.2
| Получено денежных средств от потребителей | руб. | 450.58
| Передано в ОАО ЖКХ "Заволжье" | руб. | 450.58
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
29 | Количество поступивших претензий | ед. | -
30 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | -
31 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | -
32 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | -
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
33 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 6
34 | Направлено исковых заявлений | ед. | 1
35 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 12450.62
| Генеральный директор ООО "ЯРУ "ЖКХ" |  | Стулина О.С.